## PARÁMETRO CIIU
PARÁMETROS PARA LAS ACTIVIDADES SEGÚN CIIU |  |  | DECRETO SUPREMO N° 021-2009-VIVIENDA
|  |  | ANEXO 1 |  |  |  | ANEXO 2
Ítem | Código CIIU | Actividad | Demanda Bioquímica de Oxígeno | Demanda Química de Oxígeno | Sólidos Suspendidos Totales | Aceites y Grasas | Aluminio | Arsénico | Boro | Cadmio | Cianuro | Cobre | Cromo hexavalente | Cromo total | Manganeso | Mercurio | Níquel | Plomo | Sulfatos | Sulfuros | Zinc | Nitrógeno Amoniacal | pH | Sólidos Sedimentables | Temperatura
|  |  | DBO5 | DQO | SST | AyG | Al | As | B | Cd | CN- | Cu | Cr-6 | Cr | Mn | Hg | Ni | Pb | SO4 -2 | S-2 | Zn | NH-4 | pH | SS | T
1 | 0146 | Cría de aves de corral | X | X | X | X | [13 empty] | X |  | X | X | X
2 | 1010 | Elaboración y conservación de carne | X | X | X | X | [15 empty] | X | X | X | X
3 | 1020 | Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos | X | X | X | X | [13 empty] | X |  | X | X | X | X
4 | 1030 | Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X
5 | 1040 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | X | X | X | X | [16 empty] | X |  | X
6 | 1050 | Elaboración de productos lácteos | X | X | X | X | [15 empty] | X | X | X | X
7 | 1062 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | X | X | X | X | [12 empty] | X |  |  | X | X | X | X
8 | 1071 | Elaboración de productos de panadería | X | X | X | X | [12 empty] | X | X |  | X | X | X | X
9 | 1072 | Elaboración de azúcar | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X
10 | 1073 | Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería | X | X | X | X | [12 empty] | X |  |  | X | X
11 | 1074 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | X | X | X | X | [15 empty] | X | X | X | X
12 | 1079 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | X | X | X | X | [12 empty] | X |  |  | X | X | X | X
13 | 1080 | Elaboración de piensos preparados para animales | X | X | X | X | [15 empty] | X | X
14 | 1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | X | X | X | X | [16 empty] | X |  | X
15 | 1102 | Elaboración de vinos | X | X | X | X | [16 empty] | X |  | X
16 | 1103 | Elaboración de bebidas malteadas y de malta | X | X | X | X | [16 empty] | X | X | X
17 | 1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas | X | X | X | X | [16 empty] | X |  | X
18 | 1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X
19 | 1313 | Acabado de productos textiles | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X
20 | 1511 | Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles | X | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X
21 | 1610 | Aserrado y acepilladura de madera | X | X | X | X | [15 empty] | X
22 | 1701 | Fabricación de pasta de madera, papel y cartón | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X
23 | 1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón | X | X | X | X | [12 empty] | X |  |  | X | X
24 | 1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X
25 | 1811 | Impresión | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X | [8 empty] | X |  | X
26 | 1812 | Actividades de servicios relacionadas con la impresión | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X
27 | 1920 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | X | X | X | X | [14 empty] | X |  | X |  | X
28 | 2011 | Fabricación de sustancias químicas básicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29 | 2012 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
30 | 2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X
31 | 2022 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  | X
32 | 2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador | X | X | X | X | [12 empty] | X |  | X |  | X | X | X
33 | 2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X
34 | 2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | [6 empty] | X |  | X | X
35 | 2219 | Fabricación de otros productos de caucho | X | X | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X | X | X | X | X
36 | 2220 | Fabricación de productos de plástico | X | X | X | X | [14 empty] | X
37 | 2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X
38 | 2391 | Fabricación de productos refractarios | X | X | X | X |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | X | X
39 | 2420* | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  | X
40 | 2520 | Fabricación de armas y municiones | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
41 | 2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X
42 | 2660 | Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
43 | 2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X
44 | 2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
45 | 2811 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
46 | 2910 | Fabricación de vehículos automotores | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X
47 | 3091 | Fabricación de motocicletas | X | X | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  | X
48 | 3092 | Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X
49 | 3250 | Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
50 | 3510 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | X | X | X | X | [16 empty] | X |  | X
51 | 3520 | Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | X | X | X | X | [13 empty] | X |  | X | X | X
52 | 4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | X | X | X | X | [16 empty] | X | X
53 | 4630 | Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | X | X | X | X | [13 empty] | X |  |  | X | X
54 | 4719 | Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados | X | X | X | X | [15 empty] | X | X
55 | 5510 | Actividades de alojamiento para estancias cortas | X | X | X | X | [13 empty] | X |  | X | X | X | X
56 | 5520 | Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de caravanas | X | X | X | X | [15 empty] | X | X
57 | 5590 | Otras actividades de alojamiento | X | X | X | X | [15 empty] | X | X |  | X
58 | 5610 | Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas | X | X | X | X | [13 empty] | X |  | X | X | X | X
59 | 5630 | Actividades de servicio de bebidas | X | X | X | X | [13 empty] | X |  | X | X | X | X
60 | 7420 | Actividades de fotografía | X | X | X | X | [16 empty] | X |  | X
61 | 8610 | Actividades de hospitales | X | X | X | X | [13 empty] | X |  | X | X | X | X
62 | 8620 | Actividades de médicos y odontólogos | X | X | X | X | [9 empty] | X | [6 empty] | X
63 | 9601 | Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
64 | 9602 | Peluquería y otros tratamientos de belleza | X | X | X | X | [15 empty] | X | X
*Si la empresa realiza procesos de galvanoplastía se incluyen los metales pesados como parámetros a analizar